	[image: ]
	Teknik Doküman 
	Sipariş Kodu: 1101001708261

	
	
	Sayfa: 1 / 2

	
	
	Tarih: 25.08.2026



TEKNİK ÖZELLİKLER
Marka: Motic
Ürün Tipi: Stereomikroskop Objektifi
Ürün Kodu: 1101001708261
Uyumlu Seri: Motic SMZ-160
Objektif Tipi: Akromatik
Optik Büyütme: 0,5X
Çalışma Mesafesi (WD): 165 mm
Optik Sistem: Greenough stereo mikroskop sistemi
Kullanım Alanı: Stereomikroskopik görüntüleme
Kullanım Amacı: SMZ-160 serisi mikroskoplarda alternatif büyütme ve daha uzun çalışma mesafesi sağlamak
Uyumlu Mikroskop: Motic SMZ-160 serisi
Ürün Grubu: Mikroskop Objektifleri
Aksesuar Grubu: SMZ-160 Optik Aksesuarları
Optik Özellik:
0,5X düşük büyütme oranı
165 mm uzun çalışma mesafesi
Akromatik optik tasarım
Geniş çalışma alanı gerektiren uygulamalara uygunluk
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