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TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Tipi: Binoküler Stereomikroskop
Model: ST-36C-2LOO
Ürün Kodu: PS36425201
Optik Sistem: Greenough
Gözlem Başlığı: Binoküler
Başlık Eğimi: 45°
Başlık Dönüşü: 360°
Gözler Arası Mesafe: 51–79 mm
Diyoptri Ayarı: Sol göz tüpünde ±5 diyoptri
Okülerler: Geniş alanlı WF10X/20 mm
Objektif Sistemi: Taret tipi değiştirici
Objektifler: 2X – 4X
Toplam Büyütme: 20X – 40X
Çalışma Mesafesi: 47 mm
Odaklama Sistemi: Kaba odaklama, gerilim ayarlı
Odaklama Stroku: 42 mm
Stand Tipi: Kolon tipi stand
Kolon / Kol Yüksekliği: 130 mm
Başlık Tutucusu: Ø13 mm kolon için, üstten aydınlatmalı
Üstten Aydınlatma: Tungsten, 12V/10W
Alttan Aydınlatma: Tungsten, 12V/10W
Aydınlatma Tipi: Üstten ve alttan aydınlatma
Transformatör: Dahili
Güç Beslemesi: 220 V (CE)
Standart Kontrast Tekniği: Brightfield (Aydınlık Alan)
Polarizasyon: Opsiyonel
Karanlık Alan: Opsiyonel
Boyutlar (U × G × Y): 190 × 115 × 285 mm
Taban Ölçüsü: 190 × 115 mm
Net Ağırlık: 2,7 kg
Kutu İçeriği:
Toz koruma örtüsü
Siyah tabla plakası
Beyaz tabla plakası
Buzlu cam tabla plakası
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